## kapak
P R O J E Y İ H A Z I R L A Y A N
ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK. Semerciler Mah. Sait Faik Sk. No:22/C Z01 Adapazarı/Sakarya rotasmuhendislik@gmail.com
ÜNVANI | Adı Soyadı |  | Oda Sicil No |  | SMM Büro Tescil No | İmza
Makine Mühendisi | CAN ÖZKAYA
YERDEN ISITMA TESİSATI PROJE RAPORU
Yapı Denetim Onay |  |  | Belediye Onay
P R O J E Y İ Y A P T I R A N
ADI SOYADI/ÜNVANI |  | METRA MİMARLIK — TEKELER 4739/4 (new_block)
Y A P I N I N B U L U N D U Ğ U Y E R
İl | İlçe | Belediye | Mahalle | Sok. |  | Pafta | Ada | Parsel
- | - |  | - |  |  | - | - | 4739/4
YAPININ ÖZELLİKLERİ
Yapının Sistemi | Yapının Sınıfı | Toplam Bağımsız Bölüm | Toplam Kat Sayısı |  | Toplam İnşaat Alanı m² | Tarih | Kullanım Amacı
BETONARME |  | 9 | ZEMİN + 2 |  |  | 2026-10-15 | KONUT

## TEKNİK RAPOR
YERDEN ISITMA TESİSATI PROJESİ TEKNİK RAPORU |  |  |  | Sayfa | 1
Proje Adı : |  |  |  | Tarih
Düzenleyen :
1.1. | Binanın kalorifer projesi aşağıdaki değerler esas alınarak hazırlanmıştır.
Binanın Yeri
| Sıcaklık Bölgesi | :2.Bölge | -9 Rüzgarlı
| Bina Tipi | : Konut (Z+2, 9 daire)
| Isıtıcı Cinsi | : Duvar tipi yoğuşmalı kombi (her dairede 1 adet, 24 kW)
| Kullanılacak Yakıt | : Doğalgaz
| Radyatör Türü / Isıl Verimi | : Zeminden ısıtma borusu PEX 16x2,0 / 45-35 °C, boru aralığı 15 cm
| Binanın bulunduğu yerleşim bölgesi | :Korunmuş Nizam
| Havalandırma Tipi | :Doğal havalandırma
| Bina tanımı | : Zemin + 2 normal kat
| Radyatör Türü | : Zeminden ısıtma borusu PEX 16x2,0 (oksijen bariyerli)
| Çalışma Sıcaklığı | : 45 - 35 °C
1.2. | Mahal Sıcaklıkları :
| Salon |  | : 20°C
| Oda / Yatak Odası |  | : 20°C
| Mutfak |  | : 20°C
| Banyo |  | : 24°C
| Antre - Koridor |  | : yerden ısıtma yok (hesapta 15°C)
| Çatı Arası |  | : 0°C
| Toprağa Bitişik Döşeme |  | : 6°C
| Isıtılmayan |  | : antre-koridor (hol), balkon, yüklük, wc-lavabo / duş (≤ 2,7 m²), merdiven, asansör
1.3. | Isı Kaybı Hesabı Esasları:
Dış hava sıcaklığı : -3 °C (Sakarya / Adapazarı, TS 825 2. bölge)
Kat yüksekliği : 3.00 m (duvar alanları bu yükseklikle hesaplanmıştır)
Isı geçirme katsayıları (W/m²K) : dış duvar 0.479, pencere / balkon kapısı 2.40, toprağa oturan döşeme 0.269, çatı arası tavanı 0.30, iç duvar 0.814
Komşu hacim sıcaklıkları : merdiven / asansör 10 °C, daire holü 15 °C (holde yerden ısıtma yoktur), toprak 6 °C
Zamlar : işletme %7, yön K +%5 / G -%5 / D-B 0; sızıntı Qs = a·Σl·R·H·ΔT·Ze (a 2, R 0,9, H 0,67, Ze 1,2)
Pencere ve balkon kapısı ölçüleri mimari plandaki ölçü yazılarından (genişlik / yükseklik) alınmıştır.
Yerden ısıtma devre gücü : mahal ısı kaybı, mahaldeki devrelere boru boyu oranında dağıtılmıştır (plan etiketi, kolon şeması ve bu hesap aynıdır).
Boru PEX 16 x 2,0, boru aralığı 15 cm, devre boyu en çok 80 m; holler (antre-koridor) yerden ısıtılmaz.
Döşeme yüzey sıcaklığı kontrolü MMO sayfalarındadır (sınır: oturma 29 °C, banyo 33 °C).

## ISI KAYBI ZEMİN KAT
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | ZEMİN KAT | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : | [7 empty] | Sayfa : | 3
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | Z01 |  |  | D1 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 0.67 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | G |  | 2.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 1.39 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.1 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 8.99 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z02 |  |  | D1 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | K |  | 2.24 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 2.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.92 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 13.76 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z03 |  |  | D1 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | D |  | 2.26 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 8.9 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z04 |  |  | D1 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | D |  | 2.56 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 8.97 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z05 |  |  | D1 SALON |  | 20ºC
DD | D |  | 3.38 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 4.68 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 0.63 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.06 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 20.36 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z06 |  |  | D1 BANYO |  | 24ºC
İD |  |  | 2.64 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.54 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 4.96 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 18 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z07 |  |  | D2 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 0.65 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 1.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 2.32 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İD |  |  | 1.1 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 9.05 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z08 |  |  | D2 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | B |  | 2.72 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.35 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 13.64 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z09 |  |  | D2 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | B |  | 2.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 8.89 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z10 |  |  | D2 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | B |  | 2.44 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.2 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 8.96 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z11 |  |  | D2 SALON |  | 20ºC
DD | D |  | 0.63 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 4.68 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 3.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.06 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 20.41 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z12 |  |  | D2 BANYO |  | 24ºC
DD | D |  | 1.32 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 27 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.84 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.2 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.58 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 4.91 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 18 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z13 |  |  | D3 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 2.42 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İD |  |  | 1.96 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 7.79 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z14 |  |  | D3 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | K |  | 3.98 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 3.2 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.42 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 14.48 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z15 |  |  | D3 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | K |  | 2.42 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İD |  |  | 2.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 8.77 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z16 |  |  | D3 SALON |  | 20ºC
DD | K |  | 3.68 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 4.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 0.66 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İD |  |  | 3.02 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.14 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 21.14 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z17 |  |  | D3 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 0.6 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 0.6 | 0.6 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 2.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.88 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 7.47 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z18 |  |  | D3 WC+BANYO |  | 24ºC
İD |  |  | 1.88 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 0.52 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 3.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 3.64 | 1 |  | 1 |  |  | 0.269 | 18 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
ZEMİN KAT TOPLAM =

## ISI KAYBI 1. KAT
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | 1. KAT | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : | [7 empty] | Sayfa : | 3
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 101 |  |  | D4 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 0.65 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 1.23 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 2.32 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.6 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İD |  |  | 1.1 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 102 |  |  | D4 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | B |  | 2.72 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.35 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 103 |  |  | D4 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | B |  | 2.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 104 |  |  | D4 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | B |  | 2.44 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 105 |  |  | D4 SALON |  | 20ºC
DD | D |  | 0.63 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 4.68 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.6 | 2.1 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 3.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.1 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.06 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 106 |  |  | D4 BANYO |  | 24ºC
DD | D |  | 1.32 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 27 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.84 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.2 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.58 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 107 |  |  | D5 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 2.42 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.6 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İD |  |  | 1.76 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 108 |  |  | D5 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | K |  | 3.98 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 3.2 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.1 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 109 |  |  | D5 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | K |  | 2.42 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İD |  |  | 2.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 110 |  |  | D5 SALON |  | 20ºC
DD | K |  | 3.68 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.6 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 4.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 3.86 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İD |  |  | 1.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 111 |  |  | D5 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 0.6 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 0.6 | 0.6 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 2.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.88 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 112 |  |  | D5 WC-BANYO |  | 24ºC
İD |  |  | 1.88 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 0.52 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 3.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 113 |  |  | D6 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 0.67 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | G |  | 2.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.6 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 1.39 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.1 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 114 |  |  | D6 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | K |  | 4.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 2.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.38 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 115 |  |  | D6 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | D |  | 2.26 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 116 |  |  | D6 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | D |  | 2.56 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.2 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 117 |  |  | D6 SALON |  | 20ºC
DD | D |  | 3.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.1 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 4.68 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.6 | 2.1 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 0.63 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.06 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 118 |  |  | D6 BANYO |  | 24ºC
İD |  |  | 2.18 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 3.58 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.08 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
1. KAT TOPLAM =

## ISI KAYBI 2. KAT
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | 2. KAT | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : | [7 empty] | Sayfa : | 3
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 201 |  |  | D7 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 0.66 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 1.23 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 2.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.6 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İD |  |  | 1.12 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 8.98 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 202 |  |  | D7 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | B |  | 2.72 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.15 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 13.6 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 203 |  |  | D7 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | B |  | 2.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 8.89 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 204 |  |  | D7 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | B |  | 2.44 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 8.96 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 205 |  |  | D7 SALON |  | 20ºC
DD | D |  | 0.63 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 4.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.6 | 2.1 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 3.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.1 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.06 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 20.3 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 206 |  |  | D7 BANYO |  | 24ºC
DD | D |  | 1.32 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 27 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.56 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.52 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 4.89 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 207 |  |  | D8 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 2.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.6 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 0.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.36 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 7.47 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 208 |  |  | D8 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | K |  | 4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 3.2 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.38 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 14.47 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 209 |  |  | D8 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | K |  | 2.42 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
İD |  |  | 2.3 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 8.78 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 210 |  |  | D8 SALON |  | 20ºC
DD | K |  | 3.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.6 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 4.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 3.86 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İD |  |  | 1.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 21.02 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 211 |  |  | D8 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 0.6 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 0.6 | 0.6 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 2.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.86 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 7.44 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 212 |  |  | D8 WC-BANYO |  | 24ºC
İD |  |  | 1.88 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 0.32 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 3.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 3.61 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 213 |  |  | D9 MUTFAK |  | 20ºC
DD | K |  | 0.79 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | G |  | 2.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.6 | 2.2 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 1.25 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.1 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 8.98 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 214 |  |  | D9 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | K |  | 4.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 2.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.96 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 13.75 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 215 |  |  | D9 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | D |  | 2.26 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.5 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 8.89 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 216 |  |  | D9 YATAK OD. |  | 20ºC
DD | D |  | 2.56 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.22 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 8.98 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 217 |  |  | D9 SALON |  | 20ºC
DD | D |  | 3.34 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.6 | 2.1 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 4.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 1.6 | 2.1 |  | 1 |  |  | 2.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 0.63 | 3 |  | 1 |  |  | 0.479 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.06 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 20.25 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 218 |  |  | D9 BANYO |  | 24ºC
İD |  |  | 1.56 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.14 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.54 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 4.93 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
2. KAT TOPLAM =

## PETEK LİST
ROTAŞ |  | MAHAL VE YERDEN ISITMA BORU BOYU ÇİZELGESİ |  |  |  |  | SAYFA | [5 empty] | 7
[7 empty] | TARİH | [5 empty] | 2026-10-15
ODANIN |  | RADYATÖRLERİN |  |  |  |  | TEFERRUATIN
NO | ADI | SICAKLIĞI | ISI KAYBI Qh (W) | BİRİM VERİMİ | VERİMİ | BORU UZUNLUĞU | GRUP | KONSOL | KELEPÇE | MUSLUK |  |  | REKOR
[10 empty] | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/2" | 3/4" | 1"
|  | 0c | W | W/m | W | m
Z01 | D1 MUTFAK | 20 |  |  |  | 47.12 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z02 | D1 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 96.28 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
Z03 | D1 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 59.55 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z04 | D1 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 59.68 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z05 | D1 SALON | 20 |  |  |  | 132.02 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
Z06 | D1 BANYO | 24 |  |  |  | 24.4 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z07 | D2 MUTFAK | 20 |  |  |  | 39.06 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z08 | D2 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 96.65 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
Z09 | D2 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 59.53 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z10 | D2 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 59 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z11 | D2 SALON | 20 |  |  |  | 132.38 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
Z12 | D2 BANYO | 24 |  |  |  | 24.74 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z13 | D3 MUTFAK | 20 |  |  |  | 37.84 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z14 | D3 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 92.24 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
Z15 | D3 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 56.54 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z16 | D3 SALON | 20 |  |  |  | 135.48 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
Z17 | D3 ODA | 20 |  |  |  | 54.7 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
Z18 | D3 WC+BANYO | 24 |  |  |  | 22.41 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
| ZEMİN KAT |  |  | TOPLAM = |  | watt
101 | D4 MUTFAK | 20 |  |  |  | 39.1 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
102 | D4 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 96.65 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
103 | D4 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 59.53 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
104 | D4 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 59 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
105 | D4 SALON | 20 |  |  |  | 132 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
106 | D4 BANYO | 24 |  |  |  | 24.72 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
107 | D5 MUTFAK | 20 |  |  |  | 36.52 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
108 | D5 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 92.92 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
109 | D5 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 56.54 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
110 | D5 SALON | 20 |  |  |  | 135.24 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
111 | D5 ODA | 20 |  |  |  | 54.98 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
112 | D5 WC-BANYO | 24 |  |  |  | 22.42 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
113 | D6 MUTFAK | 20 |  |  |  | 47.23 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
114 | D6 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 96.44 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
115 | D6 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 59.71 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
116 | D6 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 59.87 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
117 | D6 SALON | 20 |  |  |  | 132.18 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
118 | D6 BANYO | 24 |  |  |  | 20.89 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
| 1. KAT |  |  | TOPLAM = |  | watt
201 | D7 MUTFAK | 20 |  |  |  | 50.3 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
202 | D7 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 96.67 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
203 | D7 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 59.65 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
204 | D7 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 59.31 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
205 | D7 SALON | 20 |  |  |  | 131.76 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
206 | D7 BANYO | 24 |  |  |  | 25.65 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
207 | D8 MUTFAK | 20 |  |  |  | 36 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
208 | D8 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 92.77 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
209 | D8 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 56.44 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
210 | D8 SALON | 20 |  |  |  | 135.1 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
211 | D8 ODA | 20 |  |  |  | 54.86 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
212 | D8 WC-BANYO | 24 |  |  |  | 22.27 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
213 | D9 MUTFAK | 20 |  |  |  | 47.43 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
214 | D9 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 96.29 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
215 | D9 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 59.85 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
216 | D9 YATAK OD. | 20 |  |  |  | 59.68 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
217 | D9 SALON | 20 |  |  |  | 131.54 | 2 | ZEMİNDEN ISITMA
218 | D9 BANYO | 24 |  |  |  | 25.83 | 1 | ZEMİNDEN ISITMA
| 2. KAT |  |  | TOPLAM = |  | watt

## YERDEN ISITMA
ROTAŞ |  | ZEMİNDEN ISITMA MODÜLASYON HESABI |  |  |  |  | SAYFA |  |  |  | 8
TARİH
PROJE ADI :
HESAPLARI YAPAN MAKİNA MÜHENDİSİ : | [6 empty] | CAN ÖZKAYA
MAHAL NO | MAHAL ADI | MAHAL SICAKLIĞI | Mahal ısı ihtiyacı Q (ısı kaybı hesabından) | MAHAL ALANI A | 1 m2 ' DEKİ TOPLAM ISI YÜKÜ Q/A | MODÜL | m2 | STANDART MODÜL | BORU BOYU | KOLLEKTÖR ADETİ | TOPLAM OLMASI GEREKEN KOLLEKTÖR ADETİ | BİRİM VERİM | TOPLAM VERİM
|  | C0 | watt/h | m2 | watt/m2h | watt/m2h | m2 |  | m | Ad. | Ad. | W/m | Watt
|  |  |  | 11.07 |  |  |  | 15
|  |  |  | 14.25 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 21.18 |  |  |  | 15
|  |  |  | 5.36 |  |  |  | 15
|  |  |  | 11.07 |  |  |  | 15
|  |  |  | 14.25 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 21.18 |  |  |  | 15
|  |  |  | 5.36 |  |  |  | 15
|  |  |  | 10.11 |  |  |  | 15
|  |  |  | 15.44 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.05 |  |  |  | 15
|  |  |  | 22.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 7.75 |  |  |  | 15
|  |  |  | 4.37 |  |  |  | 15
|  |  |  | 11.07 |  |  |  | 15
|  |  |  | 14.25 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 21.18 |  |  |  | 15
|  |  |  | 5.04 |  |  |  | 15
|  |  |  | 10.11 |  |  |  | 15
|  |  |  | 15.44 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.05 |  |  |  | 15
|  |  |  | 22.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 7.75 |  |  |  | 15
|  |  |  | 4.37 |  |  |  | 15
|  |  |  | 11.07 |  |  |  | 15
|  |  |  | 14.25 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 21.18 |  |  |  | 15
|  |  |  | 4.37 |  |  |  | 15
|  |  |  | 11.07 |  |  |  | 15
|  |  |  | 14.25 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 21.18 |  |  |  | 15
|  |  |  | 5.04 |  |  |  | 15
|  |  |  | 10.11 |  |  |  | 15
|  |  |  | 15.44 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.05 |  |  |  | 15
|  |  |  | 22.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 7.75 |  |  |  | 15
|  |  |  | 4.37 |  |  |  | 15
|  |  |  | 11.07 |  |  |  | 15
|  |  |  | 14.25 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 9.31 |  |  |  | 15
|  |  |  | 21.18 |  |  |  | 15
|  |  |  | 5.04 |  |  |  | 15

## MMO YERDEN ISITMA
YERDEN ISITMA HESABI
ZEMİN KAT |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 45 °C | TOPLAM ISI = 12030 W
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 24 | MAX. BASINÇ KAYBI = 3322 Pa
Mak. Müh. CAN ÖZKAYA
[5 empty] | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 16 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 24 | 19 | 18 | 17 | 22 | 23 | 20 | 21
[5 empty] | Z01 | Z02 | Z02 | Z03 | Z04 | Z05 | Z05 | Z06 | Z07 | Z08 | Z08 | Z09 | Z10 | Z11 | Z11 | Z12 | Z13 | Z14 | Z14 | Z15 | Z16 | Z16 | Z17 | Z18
[5 empty] | D1 mutfak | D1 yatak od. | D1 yatak od. | D1 yatak od. | D1 yatak od. | D1 salon | D1 salon | D1 banyo | D2 mutfak | D2 yatak od. | D2 yatak od. | D2 yatak od. | D2 yatak od. | D2 salon | D2 salon | D2 banyo | D3 mutfak | D3 yatak od. | D3 yatak od. | D3 yatak od. | D3 salon | D3 salon | D3 oda | D3 wc+banyo
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24
[5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
6 |  |  |  |  | 6.92 | 6.47 | 6.97 | 8.78 | 8.84 | 9.86 | 10.24 | 3.54 | 5.75 | 6.37 | 6.96 | 8.76 | 8.83 | 9.92 | 10.25 | 3.6 | 5.66 | 6.79 | 7.36 | 8.64 | 11.07 | 9.7 | 7.31 | 2.41
|  | DEVRE ISIL GÜCÜ | Mahal ısı kaybı × devre boyu / mahal boru boyu |  | 628.9 | 355.9 | 383.9 | 582.1 | 576.2 | 615.4 | 639.2 | 199.6 | 626 | 294 | 321.5 | 583.4 | 571.7 | 617.6 | 637.9 | 226.2 | 588.3 | 369.7 | 401.3 | 597.2 | 735 | 644 | 701.9 | 132.9
[5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | BAĞLANTI BORULARI | Kollektör ayakları devre boyuna dahildir |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DÜZ BORU BASINÇ KAYBI (5) | R.L (PEX 16x2,0, çizimden ölçülen L) |  | 1571 | 509 | 592 | 1070 | 1062 | 2079 | 2308 | 150 | 1292 | 419 | 501 | 1072 | 1042 | 2104 | 2300 | 173 | 687 | 505 | 595 | 1722 | 3163 | 2199 | 2211 | 92
Δpmax = 9828 Pa
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir.
(2) | Kombi gidiş suyu sıcaklığı 45 °C, dönüş 35 °C seçilmiştir.
(3) | Ortalama su sıcaklığı 40 °C alınmıştır.
(4) | Alta geçen ısı 0,2 q" olarak alınmıştır. qh = mahal ısı kaybı (ISI KAYBI sayfaları) devrelere boru boyu oranında dağıtılmıştır (plan etiketi ve kolon şeması ile aynı).
(5) | R (Pa/m): PEX 16x2,0 (iç çap 12 mm), 40 °C su, Blasius / laminer bağıntısı; L = çizimdeki devre boyu.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma devrelerinin basıncı kollektördeki debimetreli reglaj vanası ile ayarlanmalıdır.

## YERDEN ISITMA- DEVAMI
YERDEN ISITMA HESABI
1. KAT |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 45 °C | TOPLAM ISI = 11099 W
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 24 | MAX. BASINÇ KAYBI = 2896 Pa
Mak. Müh. CAN ÖZKAYA
[5 empty] | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 16 | 11 | 10 | 9 | 14 | 15 | 12 | 13 | 17 | 22 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 24
[5 empty] | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 | 118
[5 empty] | D4 mutfak | D4 yatak od. | D4 yatak od. | D4 yatak od. | D4 yatak od. | D4 salon | D4 salon | D4 banyo | D5 mutfak | D5 yatak od. | D5 yatak od. | D5 yatak od. | D5 salon | D5 salon | D5 oda | D5 wc-banyo | D6 mutfak | D6 yatak od. | D6 yatak od. | D6 yatak od. | D6 yatak od. | D6 salon | D6 salon | D6 banyo
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
6 |  |  |  |  | 5.76 | 6.37 | 6.96 | 8.78 | 8.83 | 9.88 | 10.25 | 3.59 | 5.54 | 6.79 | 7.35 | 8.64 | 9.88 | 10.87 | 7.29 | 2.41 | 6.9 | 6.49 | 6.98 | 8.8 | 8.88 | 9.88 | 10.26 | 2.93
|  | DEVRE ISIL GÜCÜ | Mahal ısı kaybı × devre boyu / mahal boru boyu |  | 571.7 | 267.7 | 292.8 | 547.6 | 535.8 | 548.3 | 568.7 | 200.8 | 539.7 | 326 | 352.7 | 561.9 | 623.9 | 686.9 | 671.8 | 114 | 578.8 | 348.5 | 375.2 | 546.2 | 539.8 | 546.9 | 568 | 185.7
[5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | BAĞLANTI BORULARI | Kollektör ayakları devre boyuna dahildir |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DÜZ BORU BASINÇ KAYBI (5) | R.L (PEX 16x2,0, çizimden ölçülen L) |  | 690 | 382 | 457 | 1007 | 976 | 1097 | 1180 | 153 | 609 | 449 | 526 | 981 | 2117 | 2758 | 2058 | 79 | 844 | 500 | 579 | 1007 | 998 | 1095 | 1181 | 120
|  |  | Δpmax = 9828 Pa |  | 101: BASINÇ AYARLI KOLLEKTÖRDEN HERBİR
HATTA GİDEN BASINÇ BU BASINÇ DEĞERLERİNE
GÖRE AYARLANMALIDIR….
[5 empty] | Δpö | EK VI-14i Tablosundan q değeri m³/h çevrilir DN10 borusu için
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir. |  |  |  | 102: R (Pa/m) 1metre borudaki basın. Kaybı bulunur..
(2) | Kombi gidiş suyu sıcaklığı 45 °C, dönüş 35 °C seçilmiştir. |  |  |  | 102: toplam boru boyu ile çarpımından Δpö (Pa) bulunur.
(3) | Ortalama su sıcaklığı 40 °C alınmıştır.
(4) | Alta geçen ısı 0,2 q" olarak alınmıştır. qh = mahal ısı kaybı (ISI KAYBI sayfaları) devrelere boru boyu oranında dağıtılmıştır (plan etiketi ve kolon şeması ile aynı).
(5) | R (Pa/m): PEX 16x2,0 (iç çap 12 mm), 40 °C su, Blasius / laminer bağıntısı; L = çizimdeki devre boyu.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma devrelerinin basıncı kollektördeki debimetreli reglaj vanası ile ayarlanmalıdır.

## YERDEN ISITMA- DEVAMI (2)
YERDEN ISITMA HESABI
2. KAT |  | DÖŞEMEDEN ISITMA HESAP ÖZETİ | Ts.g = 45 °C | TOPLAM ISI = 12502 W
|  |  | Isıtma Çevrim Sayısı : 24 | MAX. BASINÇ KAYBI = 3699 Pa
Mak. Müh. CAN ÖZKAYA
[5 empty] | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 16 | 11 | 10 | 9 | 14 | 15 | 12 | 13 | 17 | 22 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 24
[5 empty] | 201 | 202 | 202 | 203 | 204 | 205 | 205 | 206 | 207 | 208 | 208 | 209 | 210 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 214 | 215 | 216 | 217 | 217 | 218
[5 empty] | D7 mutfak | D7 yatak od. | D7 yatak od. | D7 yatak od. | D7 yatak od. | D7 salon | D7 salon | D7 banyo | D8 mutfak | D8 yatak od. | D8 yatak od. | D8 yatak od. | D8 salon | D8 salon | D8 oda | D8 wc-banyo | D9 mutfak | D9 yatak od. | D9 yatak od. | D9 yatak od. | D9 yatak od. | D9 salon | D9 salon | D9 banyo
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24
[5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
6 |  |  |  |  | 7.57 | 6.35 | 6.95 | 8.76 | 8.83 | 9.8 | 10.23 | 3.64 | 5.7 | 6.78 | 7.38 | 8.66 | 11.07 | 9.69 | 7.28 | 2.37 | 6.9 | 6.47 | 6.96 | 8.77 | 8.85 | 9.72 | 10.26 | 3.67
|  | DEVRE ISIL GÜCÜ | Mahal ısı kaybı × devre boyu / mahal boru boyu |  | 639.4 | 314.4 | 343.9 | 613.2 | 602 | 620.2 | 647.4 | 232.8 | 598.8 | 385.7 | 419.8 | 626.2 | 782.5 | 684.3 | 726.4 | 140.6 | 644.6 | 394.7 | 425 | 611.8 | 606.4 | 615.4 | 649.7 | 176.7
[5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | BAĞLANTI BORULARI | Kollektör ayakları devre boyuna dahildir |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DÜZ BORU BASINÇ KAYBI (5) | R.L (PEX 16x2,0, çizimden ölçülen L) |  | 1727 | 448 | 536 | 1903 | 1832 | 2098 | 2361 | 184 | 1102 | 529 | 627 | 1868 | 3523 | 2437 | 2354 | 97 | 1651 | 565 | 655 | 1902 | 1867 | 2055 | 2385 | 141
|  |  | Δpmax = 9828 Pa |  | 201: BASINÇ AYARLI KOLLEKTÖRDEN HERBİR
HATTA GİDEN BASINÇ BU BASINÇ DEĞERLERİNE
GÖRE AYARLANMALIDIR….
[5 empty] | Δpö | EK VI-14i Tablosundan q değeri m³/h çevrilir DN10 borusu için
(1) | Şek. 19.7.1 den seçilmiştir. |  |  |  | 202: R (Pa/m) 1metre borudaki basın. Kaybı bulunur..
(2) | Kombi gidiş suyu sıcaklığı 45 °C, dönüş 35 °C seçilmiştir. |  |  |  | 202: toplam boru boyu ile çarpımından Δpö (Pa) bulunur.
(3) | Ortalama su sıcaklığı 40 °C alınmıştır.
(4) | Alta geçen ısı 0,2 q" olarak alınmıştır. qh = mahal ısı kaybı (ISI KAYBI sayfaları) devrelere boru boyu oranında dağıtılmıştır (plan etiketi ve kolon şeması ile aynı).
(5) | R (Pa/m): PEX 16x2,0 (iç çap 12 mm), 40 °C su, Blasius / laminer bağıntısı; L = çizimdeki devre boyu.
(6) | kollektörden sonraki özel basınç kayıpları, düz boru kayıpları yanında çok küçük olduğundan düz boru basınç kaybının % 5 i kabul edilmiştir.
(7) | Isıtma devrelerinin basıncı kollektördeki debimetreli reglaj vanası ile ayarlanmalıdır.