## kapak
P R O J E Y İ H A Z I R L A Y A N
ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK. Semerciler Mah. Sait Faik Sk. No:22/C Z01 Adapazarı/Sakarya rotasmuhendislik@gmail.com - 0264 272 00 49
ÜNVANI | Adı Soyadı |  | Oda Sicil No |  | SMM Büro Tescil No | İmza
Teknik Ressam | CAN ÖZKAYA
ISI KAYBI VE YERDEN ISITMA TESİSATI PROJE RAPORU
Yapı Denetim Onay |  |  | Belediye Onay
P R O J E Y İ Y A P T I R A N
ADI SOYADI/ÜNVANI |  | ADAPEKER İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Y A P I N I N B U L U N D U Ğ U Y E R
İl | İlçe | Belediye | Mahalle | Sok. |  | Pafta | Ada | Parsel
SAKARYA | ADAPAZARI |  | GÜNEŞLER | - |  | G24B24B1A | 4653 | 19
YAPININ ÖZELLİKLERİ
Yapının Sistemi | Yapının Sınıfı | Toplam Bağımsız Bölüm | Toplam Kat Sayısı |  | Toplam İnşaat Alanı m² | Tarih | Kullanım Amacı
BETONARME | 3/A | 6 | ZEMİN + 2 |  |  | 2026-10-18 | MESKEN

## TEKNİK RAPOR
ISI KAYBI VE YERDEN ISITMA TESİSATI PROJESİ TEKNİK RAPORU |  |  |  | Sayfa | 1
Proje Adı : |  |  |  | Tarih
Düzenleyen :
1.1. | Binanın kalorifer projesi aşağıdaki değerler esas alınarak hazırlanmıştır.
| Binanın Yeri |  | / DÜZCE
| Sıcaklık Bölgesi | :2.Bölge | -9 Rüzgarlı
| Bina Tipi | : Mesken (Zemin + 2 kat, 6 bağımsız bölüm, kat başına 2 daire)
| Isıtıcı Cinsi | : Duvar tipi yoğuşmalı kombi (her dairede 1 adet, 24 kW, balkonda - mimari yerinde)
| Kullanılacak Yakıt | : Doğalgaz
| Radyatör Türü / Isıl Verimi | : Zeminden ısıtma, PEX 16x2,0 (oksijen bariyerli), boru aralığı 15 cm, 45/35 °C
| Binanın bulunduğu yerleşim bölgesi | :Korunmuş Nizam
| Havalandırma Tipi | :Doğal havalandırma
| Bina tanımı | : Zemin + 2 normal kat, kat yüksekliği 3,00 m (mimari kesit: +0,50 / +3,50 / +6,50 / çatı +9,50)
| Radyatör Türü | : PEX 16 x 2,0
| Çalışma Sıcaklığı | : 45 - 35 °C
1.2. | Mahal Sıcaklıkları :
| Salon |  | : 20°C
| Oda / Yatak Odası |  | : 20°C
| Mutfak |  | : 20°C
| Banyo - WC |  | : 24°C
| Hol (daire içi) |  | : 15°C (yerden ısıtma yok, ayaklar geçer)
| Çatı Arası |  | : 0°C
| Toprağa Bitişik Döşeme |  | : 6°C
| Isıtılmayan |  | : balkon, çamaşır odası (1,60 m²), merdiven, kat holü, asansör
1.3. | Isı Yalıtımı (TS 825:2024, İZODER il sayfası - SAKARYA 3. BÖLGE):
Dış duvar U = 0.40 W/m²K, çatı arası tavanı U = 0.30, toprağa oturan döşeme U = 0.35, pencere / balkon kapısı U = 1.80.
Bu değerler TS 825:2024 3. bölge tavsiye edilen (aşılmayacak) sınır değerlerdir; yalıtım detayları bunları aşmayacak.
Dış hava -3 °C (Adapazarı, TS 2164), toprak 6 °C, merdiven/ortak alan 10 °C, hol 15 °C; kat yüksekliği 3,00 m.
1.4. | Yerden Isıtma Esası:
Boru metresi başına 35 kcal/h (devre kapasitesi = 35 kcal/h × L); devre boyu en çok 80 m, 15 cm aralık.
Her mahalde boru kapasitesi ≥ ısı kaybı kontrol edilmiştir (YERDEN ISITMA HESABI sayfası).
Hazırlayan: Can ÖZKAYA - Teknik Ressam (ROTAŞ Mühendislik).

## ISI KAYBI ZEMİN KAT
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | ZEMİN KAT | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : |  | ADAPEKER İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | [5 empty] | Sayfa : | 3
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | Z01 |  |  | D1 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | K |  | 2.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 3.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 9.93 | 1 |  | 1 |  |  | 0.35 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z02 |  |  | D1 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | B |  | 3.12 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 3.06 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 9.64 | 1 |  | 1 |  |  | 0.35 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z03 |  |  | D1 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.64 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 0.81 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.86 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 12.68 | 1 |  | 1 |  |  | 0.35 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z04 |  |  | D1 SALON |  | 20ºC
DD | D |  | 1.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 3.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 6.14 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 22.41 | 1 |  | 1 |  |  | 0.35 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z05 |  |  | D1 MUTFAK |  | 20ºC
DD | G |  | 2.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İD |  |  | 3.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.8 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 9.52 | 1 |  | 1 |  |  | 0.35 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z06 |  |  | D1 BANYO-WC |  | 24ºC
İD |  |  | 1.82 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 5.58 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 4.06 | 1 |  | 1 |  |  | 0.35 | 18 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z07 |  |  | D1 BANYO-WC |  | 24ºC
İD |  |  | 1.76 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 2.41 | 1 |  | 1 |  |  | 0.35 | 18 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z08 |  |  | D2 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | K |  | 2.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 3.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 9.93 | 1 |  | 1 |  |  | 0.35 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z09 |  |  | D2 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | D |  | 3.12 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 3.06 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 9.64 | 1 |  | 1 |  |  | 0.35 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z10 |  |  | D2 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.64 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 0.81 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.86 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 12.68 | 1 |  | 1 |  |  | 0.35 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z11 |  |  | D2 SALON |  | 20ºC
DD | D |  | 6.14 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 3.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 1.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 22.41 | 1 |  | 1 |  |  | 0.35 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z12 |  |  | D2 MUTFAK |  | 20ºC
DD | G |  | 2.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İD |  |  | 3.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.8 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 9.52 | 1 |  | 1 |  |  | 0.35 | 14 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z13 |  |  | D2 BANYO-WC |  | 24ºC
İD |  |  | 1.82 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 5.58 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 4.06 | 1 |  | 1 |  |  | 0.35 | 18 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | Z14 |  |  | D2 BANYO-WC |  | 24ºC
İD |  |  | 1.76 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
Dö |  |  | 2.41 | 1 |  | 1 |  |  | 0.35 | 18 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
ZEMİN KAT TOPLAM =

## ISI KAYBI 1. KAT
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | 1. KAT | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : |  | ADAPEKER İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | [5 empty] | Sayfa : | 3
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 101 |  |  | D3 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | K |  | 2.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 3.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 102 |  |  | D3 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | B |  | 3.12 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 3.06 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 103 |  |  | D3 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.64 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 0.81 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.86 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 104 |  |  | D3 SALON |  | 20ºC
DD | D |  | 1.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 3.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 6.14 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 105 |  |  | D3 MUTFAK |  | 20ºC
DD | G |  | 2.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İD |  |  | 3.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.8 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 106 |  |  | D3 BANYO-WC |  | 24ºC
İD |  |  | 1.82 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 5.58 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 107 |  |  | D3 BANYO-WC |  | 24ºC
İD |  |  | 1.76 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 108 |  |  | D4 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | K |  | 2.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 3.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 109 |  |  | D4 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | D |  | 3.12 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 3.06 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 110 |  |  | D4 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.64 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 0.81 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.86 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 111 |  |  | D4 SALON |  | 20ºC
DD | D |  | 6.14 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 3.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 1.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 112 |  |  | D4 MUTFAK |  | 20ºC
DD | G |  | 2.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İD |  |  | 3.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.8 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 113 |  |  | D4 BANYO-WC |  | 24ºC
İD |  |  | 1.82 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 5.58 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 114 |  |  | D4 BANYO-WC |  | 24ºC
İD |  |  | 1.76 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
1. KAT TOPLAM =

## ISI KAYBI 2. KAT
[7 empty] | ISI KAYBI HESABI | [5 empty] | Kat : | 2. KAT | Tarih
[5 empty] | PROJE ADI : |  | ADAPEKER İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | [5 empty] | Sayfa : | 3
Yapı Bileşeni |  |  |  | Alan Hesabı |  |  |  | Isı kaybı hesabı |  |  |  | Zamlar |  |  |  | Toplam
İşaret | Yön | Kalınlık | Uzunluk | Yükseklik | Toplam Alan | Miktar | Çıkarıla alan | Hesaba giren Alan | Isı İletim Katsayısı | Sıcaklık Farkı | Zamsız Isı Kaybı | İşletme | Kat Yük. | Yön | Toplam | Toplam Is ı İhtiyacı
[5 empty] | [Ao] |  |  | [A] | [k] | D T | Qo | ZD | ZW | ZH | Z | Qh=Qi+Qs
|  | cm | m | m | m² | ad | m² | m² | watt m²hºC | ºC | watt | % | % | % | 1+% | watt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 201 |  |  | D5 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | K |  | 2.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 3.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9.93 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 202 |  |  | D5 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | B |  | 3.12 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 3.06 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9.64 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 203 |  |  | D5 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.64 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | B |  | 0.81 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.86 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 12.68 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 204 |  |  | D5 SALON |  | 20ºC
DD | D |  | 1.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 3.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 6.14 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | B |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 22.41 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 205 |  |  | D5 MUTFAK |  | 20ºC
DD | G |  | 2.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İD |  |  | 3.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.8 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9.52 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 206 |  |  | D5 BANYO-WC |  | 24ºC
İD |  |  | 1.82 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 5.58 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 4.06 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 207 |  |  | D5 BANYO-WC |  | 24ºC
İD |  |  | 1.76 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 2.41 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 208 |  |  | D6 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | K |  | 2.78 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 3.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9.93 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 209 |  |  | D6 YATAK ODASI |  | 20ºC
DD | D |  | 3.12 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.5 | 1.6 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 3.06 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9.64 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 210 |  |  | D6 ODA |  | 20ºC
DD | K |  | 3.64 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 5
ÇP | K |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 5
DD | D |  | 0.81 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.86 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 12.68 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 211 |  |  | D6 SALON |  | 20ºC
DD | D |  | 6.14 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
ÇP | D |  | 1.5 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | 0
DD | G |  | 3.28 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
ÇP | G |  | 2 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1.8 | 23 |  | 7 | 0 | -5
DD | B |  | 1.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 22.41 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 |  | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 212 |  |  | D6 MUTFAK |  | 20ºC
DD | G |  | 2.7 | 3 |  | 1 |  |  | 0.4 | 23 |  | 7 | 0 | -5
İD |  |  | 3.4 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 10 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 2.8 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 5 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 9.52 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 23 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 23 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 213 |  |  | D6 BANYO-WC |  | 24ºC
İD |  |  | 1.82 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 14 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 5.58 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 4.06 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
[5 empty] | 214 |  |  | D6 BANYO-WC |  | 24ºC
İD |  |  | 1.76 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 9 |  | 7 | 0 | 0
İD |  |  | 1.16 | 3 |  | 1 |  |  | 0.814 | 4 |  | 7 | 0 | 0
Ta |  |  | 2.41 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3 | 27 |  | 7 | 0 | 0
[9 empty] | Qs= | a | L | R | H | D T | Ze
[9 empty] | Qs = | 2 | 0 | 0.9 | 0.67 | 27 | 1.2
TOPLAM ISI KAYBI =
2. KAT TOPLAM =

## YERDEN ISITMA HESABI
YERDEN ISITMA HESABI - MAHAL ISI KAYBI / BORU KAPASİTESİ (35 kcal/h · m)
ADAPEKER İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. - 6 BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ MESKEN - Ada 4653 Parsel 19 - Sakarya 3. bölge
KAT | DAİRE | ZON | MAHAL | Ti °C | ALAN m² | ISI KAYBI W | ISI KAYBI kcal/h | BORU L (m) | DEVRE | KAPASİTE kcal/h | DURUM
ZEMİN KAT | D1 | Z01 | YATAK ODASI | 20 | 10.28 |  |  | 75.33 | 1
ZEMİN KAT | D1 | Z02 | YATAK ODASI | 20 | 10.07 |  |  | 73.74 | 1
ZEMİN KAT | D1 | Z03 | ODA | 20 | 12.91 |  |  | 104.4 | 2
ZEMİN KAT | D1 | Z04 | SALON | 20 | 23.08 |  |  | 142.75 | 2
ZEMİN KAT | D1 | Z05 | MUTFAK | 20 | 9.5 |  |  | 50.05 | 1
ZEMİN KAT | D1 | Z06 | BANYO-WC | 24 | 4.33 |  |  | 22.17 | 1
ZEMİN KAT | D1 | Z07 | BANYO-WC | 24 | 2.6 |  |  | 26.68 | 1
ZEMİN KAT | D2 | Z08 | YATAK ODASI | 20 | 10.28 |  |  | 75.33 | 1
ZEMİN KAT | D2 | Z09 | YATAK ODASI | 20 | 10.07 |  |  | 73.74 | 1
ZEMİN KAT | D2 | Z10 | ODA | 20 | 12.91 |  |  | 104.4 | 2
ZEMİN KAT | D2 | Z11 | SALON | 20 | 23.08 |  |  | 142.75 | 2
ZEMİN KAT | D2 | Z12 | MUTFAK | 20 | 9.5 |  |  | 50.05 | 1
ZEMİN KAT | D2 | Z13 | BANYO-WC | 24 | 4.33 |  |  | 22.17 | 1
ZEMİN KAT | D2 | Z14 | BANYO-WC | 24 | 2.6 |  |  | 26.68 | 1
1. KAT | D3 | 101 | YATAK ODASI | 20 | 10.28 |  |  | 75.33 | 1
1. KAT | D3 | 102 | YATAK ODASI | 20 | 10.07 |  |  | 73.74 | 1
1. KAT | D3 | 103 | ODA | 20 | 12.91 |  |  | 104.4 | 2
1. KAT | D3 | 104 | SALON | 20 | 23.08 |  |  | 142.75 | 2
1. KAT | D3 | 105 | MUTFAK | 20 | 9.5 |  |  | 50.05 | 1
1. KAT | D3 | 106 | BANYO-WC | 24 | 4.33 |  |  | 22.17 | 1
1. KAT | D3 | 107 | BANYO-WC | 24 | 2.6 |  |  | 26.68 | 1
1. KAT | D4 | 108 | YATAK ODASI | 20 | 10.28 |  |  | 75.33 | 1
1. KAT | D4 | 109 | YATAK ODASI | 20 | 10.07 |  |  | 73.74 | 1
1. KAT | D4 | 110 | ODA | 20 | 12.91 |  |  | 104.4 | 2
1. KAT | D4 | 111 | SALON | 20 | 23.08 |  |  | 142.75 | 2
1. KAT | D4 | 112 | MUTFAK | 20 | 9.5 |  |  | 50.05 | 1
1. KAT | D4 | 113 | BANYO-WC | 24 | 4.33 |  |  | 22.17 | 1
1. KAT | D4 | 114 | BANYO-WC | 24 | 2.6 |  |  | 26.68 | 1
2. KAT | D5 | 201 | YATAK ODASI | 20 | 10.28 |  |  | 75.33 | 1
2. KAT | D5 | 202 | YATAK ODASI | 20 | 10.07 |  |  | 73.74 | 1
2. KAT | D5 | 203 | ODA | 20 | 12.91 |  |  | 104.4 | 2
2. KAT | D5 | 204 | SALON | 20 | 23.08 |  |  | 142.75 | 2
2. KAT | D5 | 205 | MUTFAK | 20 | 9.5 |  |  | 50.05 | 1
2. KAT | D5 | 206 | BANYO-WC | 24 | 4.33 |  |  | 22.17 | 1
2. KAT | D5 | 207 | BANYO-WC | 24 | 2.6 |  |  | 26.68 | 1
2. KAT | D6 | 208 | YATAK ODASI | 20 | 10.28 |  |  | 75.33 | 1
2. KAT | D6 | 209 | YATAK ODASI | 20 | 10.07 |  |  | 73.74 | 1
2. KAT | D6 | 210 | ODA | 20 | 12.91 |  |  | 104.4 | 2
2. KAT | D6 | 211 | SALON | 20 | 23.08 |  |  | 142.75 | 2
2. KAT | D6 | 212 | MUTFAK | 20 | 9.5 |  |  | 50.05 | 1
2. KAT | D6 | 213 | BANYO-WC | 24 | 4.33 |  |  | 22.17 | 1
2. KAT | D6 | 214 | BANYO-WC | 24 | 2.6 |  |  | 26.68 | 1
TOPLAM

## DEVRE LİSTESİ
YERDEN ISITMA DEVRE LİSTESİ (kollektör ağız sırası şemadaki gibi)
KAT | DAİRE | ZON | MAHAL | DEVRE NO | L (m) | ARALIK cm | KAPASİTE kcal/h | MAHAL PAYI kcal/h
Z | D1 | Z01 | YATAK ODASI | 1 | 75.33 | 15 | 2636.6 | 516.1
Z | D1 | Z02 | YATAK ODASI | 2 | 73.74 | 15 | 2580.9 | 405.6
Z | D1 | Z03 | ODA | 3 | 50.04 | 15 | 1751.5 | 249.6
Z | D1 | Z03 | ODA | 4 | 54.35 | 15 | 1902.4 | 271.1
Z | D1 | Z04 | SALON | 5 | 69.67 | 15 | 2438.3 | 507.6
Z | D1 | Z04 | SALON | 6 | 73.08 | 15 | 2557.8 | 532.4
Z | D1 | Z05 | MUTFAK | 7 | 50.05 | 15 | 1751.7 | 216.1
Z | D1 | Z06 | BANYO-WC | 8 | 22.17 | 15 | 776 | 193.6
Z | D1 | Z07 | BANYO-WC | 9 | 26.68 | 15 | 933.7 | 60
Z | D2 | Z08 | YATAK ODASI | 10 | 75.33 | 15 | 2636.6 | 516.1
Z | D2 | Z09 | YATAK ODASI | 11 | 73.74 | 15 | 2580.9 | 405.6
Z | D2 | Z10 | ODA | 12 | 50.04 | 15 | 1751.5 | 249.6
Z | D2 | Z10 | ODA | 13 | 54.35 | 15 | 1902.4 | 271.1
Z | D2 | Z11 | SALON | 14 | 69.67 | 15 | 2438.3 | 507.6
Z | D2 | Z11 | SALON | 15 | 73.08 | 15 | 2557.8 | 532.4
Z | D2 | Z12 | MUTFAK | 16 | 50.05 | 15 | 1751.7 | 216.1
Z | D2 | Z13 | BANYO-WC | 17 | 22.17 | 15 | 776 | 193.6
Z | D2 | Z14 | BANYO-WC | 18 | 26.68 | 15 | 933.7 | 60
1 | D3 | 101 | YATAK ODASI | 19 | 75.33 | 15 | 2636.6 | 471.3
1 | D3 | 102 | YATAK ODASI | 20 | 73.74 | 15 | 2580.9 | 362.2
1 | D3 | 103 | ODA | 21 | 50.04 | 15 | 1751.5 | 222.2
1 | D3 | 103 | ODA | 22 | 54.35 | 15 | 1902.4 | 241.3
1 | D3 | 104 | SALON | 23 | 69.67 | 15 | 2438.3 | 458.2
1 | D3 | 104 | SALON | 24 | 73.08 | 15 | 2557.8 | 480.7
1 | D3 | 105 | MUTFAK | 25 | 50.05 | 15 | 1751.7 | 173.2
1 | D3 | 106 | BANYO-WC | 26 | 22.17 | 15 | 776 | 170.1
1 | D3 | 107 | BANYO-WC | 27 | 26.68 | 15 | 933.7 | 46
1 | D4 | 108 | YATAK ODASI | 28 | 75.33 | 15 | 2636.6 | 471.3
1 | D4 | 109 | YATAK ODASI | 29 | 73.74 | 15 | 2580.9 | 362.2
1 | D4 | 110 | ODA | 30 | 50.04 | 15 | 1751.5 | 222.2
1 | D4 | 110 | ODA | 31 | 54.35 | 15 | 1902.4 | 241.3
1 | D4 | 111 | SALON | 32 | 69.67 | 15 | 2438.3 | 458.2
1 | D4 | 111 | SALON | 33 | 73.08 | 15 | 2557.8 | 480.7
1 | D4 | 112 | MUTFAK | 34 | 50.05 | 15 | 1751.7 | 173.2
1 | D4 | 113 | BANYO-WC | 35 | 22.17 | 15 | 776 | 170.1
1 | D4 | 114 | BANYO-WC | 36 | 26.68 | 15 | 933.7 | 46
2 | D5 | 201 | YATAK ODASI | 37 | 75.33 | 15 | 2636.6 | 534.3
2 | D5 | 202 | YATAK ODASI | 38 | 73.74 | 15 | 2580.9 | 423.4
2 | D5 | 203 | ODA | 39 | 50.04 | 15 | 1751.5 | 260.8
2 | D5 | 203 | ODA | 40 | 54.35 | 15 | 1902.4 | 283.2
2 | D5 | 204 | SALON | 41 | 69.67 | 15 | 2438.3 | 527.7
2 | D5 | 204 | SALON | 42 | 73.08 | 15 | 2557.8 | 553.6
2 | D5 | 205 | MUTFAK | 43 | 50.05 | 15 | 1751.7 | 233.6
2 | D5 | 206 | BANYO-WC | 44 | 22.17 | 15 | 776 | 200.3
2 | D5 | 207 | BANYO-WC | 45 | 26.68 | 15 | 933.7 | 64
2 | D6 | 208 | YATAK ODASI | 46 | 75.33 | 15 | 2636.6 | 534.3
2 | D6 | 209 | YATAK ODASI | 47 | 73.74 | 15 | 2580.9 | 423.4
2 | D6 | 210 | ODA | 48 | 50.04 | 15 | 1751.5 | 260.8
2 | D6 | 210 | ODA | 49 | 54.35 | 15 | 1902.4 | 283.2
2 | D6 | 211 | SALON | 50 | 69.67 | 15 | 2438.3 | 527.7
2 | D6 | 211 | SALON | 51 | 73.08 | 15 | 2557.8 | 553.6
2 | D6 | 212 | MUTFAK | 52 | 50.05 | 15 | 1751.7 | 233.6
2 | D6 | 213 | BANYO-WC | 53 | 22.17 | 15 | 776 | 200.3
2 | D6 | 214 | BANYO-WC | 54 | 26.68 | 15 | 933.7 | 64